Poznań dnia 05.07.2011 r.

W dniu 04.07.2011 Wykonawca zwrócił się do Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego ODB/ZP271.4/2011 ”Wykonanie rozbudowy instalacji wentylacyjnej pomieszczeń mieszkalnych w budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1” o następującej treści:

- Czy kominy, na których mają być osadzone wywietrzaki zintegrowane mogą być wymurowane z prefabrykowanych pustaków wentylacyjnych Schiedel?

Odpowiedź nr 1
Mogą, ale kominy muszą być w tym przypadku otynkowane tynkiem cem.

- Jak w budynku wydzielone są strefy pożarowe?

Odpowiedź nr 2
Pytanie nie dotyczy zakresu zadania.

- W dokumentacji i kosztorysie jest mowa o wywietrzakach zintegrowanych                                 1-fazowych, 3- biegowych o  900 obr/min.  Obecnie produkowane są tylko wywietrzaki 1-fazowe o 1400 obr/min w wersji jednobiegowej. Czy takie należy zastosować?

Odpowiedź nr 3
Należy przyjąć wywietrzaki   1 fazowe 1400 obr / min